Faktaark for journalnummer: 2020-8418

Udskrevet: 17-05-2024, ansøgning senest revideret: 12-05-2020

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Radius |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | MOE A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  |  |
| Strækningsafsnit |  | Ballerup - Veksø |
| Forkortelse | Kid | Ba-Vs |
| TIB | 830 | 830 |
| BTR | 836020 | 836020 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC |
| Togkontrol |  | Med gennemgående linieleder |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 120 |
| Baneklasse | S-bane | S-bane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 3HAE4M8L | 3HAE4M8L |
| Bane | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund |
| TIB | 830 | 830 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |  | Ballerup - Veksø |
| Forkortelse | Val-Fs | Val-Fs |
| km | 20,430 | 20,430 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 83 |
| TIB | 830 |
| Lokalitet | Frederikssund-Ballerup |
| År | 2009 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | ikke tilgængelig |
| Antal godstog | ikke tilgængelig |
| Antal materieltog | ikke tilgængelig |
| Totalt antal | ikke tilgængelig |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 22000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 22000 |
| Antal dage for 75 kt | 6,8 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 3HAE4M8L | 3HAE4M8L | 3HAE4M8L |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Indv. Diam. (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 285 | 285 | 285 |
| Lysvidde | 250 | 250 | 250 |
| Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Dybde (mm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 3HAE4M8L | 3HAE4M8L | 3HAE4M8L |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | El |
| Antal | 2 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype |  |  |  |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 22 | 32 | 68 |
| Indv. diam. (mm) |  |  |  |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | V, H |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=3HAE4M8L |