Faktaark for journalnummer: 15-04300

Udskrevet: 07-05-2024, ansøgning senest revideret: 01-06-2015

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | NRGI Net A/S |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Grontmij |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
| Strækningsafsnit | Horsens |
| Forkortelse | Hs |
| TIB | 23 |
| BTR | 234057 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 9 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 57,1/ 56,031/ 58,549 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | 51CZ694P |
| Bane | Fredericia - Aarhus H |
| TIB | 23 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Vejle - Aarhus H |
| Forkortelse | Fa-Ar |
| km | 57,648 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 23b |
| TIB | 23 |
| Lokalitet | Vejle-Skanderborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 106 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 112 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 22000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 24000 |
| Antal dage for 75 kt | 6,2 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | 51CZ694P |
| Metode | Styrbar boring |
| Føringsrør |
| Type | PN 16 |
| Trykklasse | 0,016 |
| Udv. Diam. (mm) | 250 |
| Indv. Diam. (mm) | 206 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 300 |
| Lysvidde | 250 |
| Overcut (mm) | 25 |
| Dybde (mm) | 3300 |
| Retning | Krydsende ledning |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | 51CZ694P |
| Ledningstype | El |
| Antal | 1 |
| Kabeltype | 1x3x800 PEX AL |
| Trykklasse | N/A |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 140 |
| Indv. diam. (mm) |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 60 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1, 2, 3, 12a, 12, 13, 14, 16, 30 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=51CZ694P |