Faktaark for journalnummer: 2020-18871

Udskrevet: 27-04-2024, ansøgning senest revideret: 12-10-2020

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Norlys |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Langberg A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | COWI A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  | Vejle - Aarhus H |
| Strækningsafsnit |  | Hørning - Aarhus H |
| Forkortelse | Vi | Hx-Ar |
| TIB | 23 | 23 |
| BTR | 236096 | 236096 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol |  | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 150 | 150 |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 160 |
| Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | H4T6GPOU | H4T6GPOU |
| Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
| TIB | 23 | 23 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Vejle - Aarhus H |  |
| Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
| km | 99,315 | 99,315 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 23b |
| TIB | 23 |
| Lokalitet | Skanderborg-Aarhus H |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 156 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 162 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 26000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 28000 |
| Antal dage for 75 kt | 5,3 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | H4T6GPOU | H4T6GPOU |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 200 | 200 |
| Indv. Diam. (mm) | 176 | 176 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 250 | 250 |
| Lysvidde | 200 | 200 |
| Overcut (mm) | 25 | 25 |
| Dybde (mm) | 5700 | 5700 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | H4T6GPOU | H4T6GPOU |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 2 | 2 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 50 | 40 |
| Indv. diam. (mm) |  |  |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | V, H |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=H4T6GPOU |