Faktaark for journalnummer: 14-05522

Udskrevet: 15-05-2024, ansøgning senest revideret: 02-09-2014

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Vejen Forsyning |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | Orbicon A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  | Lunderskov - Bramming |
| Strækningsafsnit |  | Vejen - Holsted |
| Forkortelse | Bp | Vn-Hq |
| TIB | 29 | 29 |
| BTR | 292014 | 292014 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol |  | ATC |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 180 | 180 |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | KYZXVLQX | KYZXVLQX |
| Bane | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg |
| TIB | 29 | 29 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |  | Lunderskov - Bramming |
| Forkortelse | Lk-Es | Lk-Es |
| km | 13,544 | 13,544 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 29 |
| TIB | 29 |
| Lokalitet | Lunderskov-Bramming |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 75 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 77 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 13000 |
| Vægt godstog (t/d) | 2000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 15000 |
| Antal dage for 75 kt | 10 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | KYZXVLQX |
| Metode | Styrbar boring |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 325 |
| Lysvidde |  |
| Overcut (mm) |  |
| Dybde (mm) | 3275 |
| Retning | Krydsende ledning |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | KYZXVLQX |
| Ledningstype | Spildevand, gravitation |
| Antal | 1 |
| Kabeltype | PE100 |
| Trykklasse | PN10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 250 |
| Indv. diam. (mm) | 220 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=KYZXVLQX |