Faktaark for journalnummer: 2018-4510

Udskrevet: 02-05-2024, ansøgning senest revideret: 12-10-2018

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Kalundborg Forsyning |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Rambøll |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  | Holbæk - Kalundborg |
| Strækningsafsnit |  | Værslev - Kalundborg |
| Forkortelse | Kbø | Væ-Kb |
| TIB | 5 | 5 |
| BTR | 52104 | 52104 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol |  | Ingen togkontrol |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 120 |
| Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | VFF2UAOS | VFF2UAOS | MU5SY6ME | MU5SY6ME |
| Bane | Roskilde - Kalundborg | Roskilde - Kalundborg | Roskilde - Kalundborg | Roskilde - Kalundborg |
| TIB | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Holbæk - Kalundborg |  | Holbæk - Kalundborg |  |
| Forkortelse | Ro-Kb | Ro-Kb | Ro-Kb | Ro-Kb |
| km | 109,291 | 109,291 | 109,294 | 109,294 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 51 |
| TIB | 5 |
| Lokalitet | Holbæk-Kalundborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 41 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 0 |
| Totalt antal | 42 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 15000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 15000 |
| Antal dage for 75 kt | 5,1 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | VFF2UAOS | MU5SY6ME |
| Metode | Gennempresning, ubemandet | Gennempresning, ubemandet |
| Føringsrør |
| Type | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 1016 | 1016 |
| Indv. Diam. (mm) | 970 | 970 |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 900 | 900 |
| Indv. Diam. (mm) | 858 | 858 |
| Boringen |
| Lysvidde | 1016 | 1016 |
| Dybde (mm) | 4250 | 4250 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 0 | 0 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | MU5SY6ME | VFF2UAOS |
| Ledningstype | Fjernvarme, vand | Fjernvarme, vand |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 710 | 710 |
| Indv. diam. (mm) | 457 | 457 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 16 | 16 |
| Temperatur °C | 100 | 100 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | E, 12 |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=MU5SY6ME |