Faktaark for journalnummer: 2020-22332

Udskrevet: 19-05-2024, ansøgning senest revideret: 05-02-2021

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | VEKS |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt |  |
| Rådgiver | Sweco Danmark A/S |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  |  |
| Strækningsafsnit |  | Lille Skensved - Køge |
| Forkortelse | Ølb | Lw-Kj |
| TIB | 4 | 4,1004 |
| BTR | 42048 | 42048 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol |  | Ingen togkontrol |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 120 | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 120 |
| Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | N9EJ7XX2 | N9EJ7XX2 | PBLY21C7 | PBLY21C7 |
| Bane | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved |
| TIB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Lille Skensved - Køge |  | Lille Skensved - Køge |  |
| Forkortelse | Ro-Næ | Ro-Næ | Ro-Næ | Ro-Næ |
| km | 49,112 | 49,112 | 49,109 | 49,109 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 40 |
| TIB | 4 |
| Lokalitet | Roskilde-Køge |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 53 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 54 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 5000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 6000 |
| Antal dage for 75 kt | 12,5 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | N9EJ7XX2 | PBLY21C7 |
| Metode | Gennempresning, ubemandet | Gennempresning, ubemandet |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 610 | 610 |
| Indv. Diam. (mm) | 570 | 570 |
| Boringen |
| Lysvidde | 610 | 610 |
| Dybde (mm) | 3000 | 3000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 4,9 | 4,9 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | N9EJ7XX2 | PBLY21C7 |
| Ledningstype | Fjernvarme, vand | Fjernvarme, vand |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Stål | Stål |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 450 | 450 |
| Indv. diam. (mm) | 273 | 273 |
| Karakteristiske størrelser |
| Tryk (Bar) | 16 | 16 |
| Temperatur °C | 110 | 110 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | E |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=PBLY21C7 |