Faktaark for journalnummer: 14-01348

Udskrevet: 26-04-2024, ansøgning senest revideret: 21-07-2014

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | NOE, Skivevej 120, 7500 Holstebro |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Langberg A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Malus |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  | Skjern - Holstebro |
| Strækningsafsnit |  | Vemb - Holstebro |
| Forkortelse | Bu | Vem-Ho |
| TIB | 31 | 31 |
| BTR | 314170 | 314170 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 1 |
| Antal spor tilknyttet |  |  |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol |  | ATC togstop |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed |  |  |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 100 |
| Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | R42RQJ97 | R42RQJ97 |
| Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
| TIB | 31 | 31 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |  | Skjern - Holstebro |
| Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
| km | 173,005 | 173,005 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 92 |
| TIB | 31 |
| Lokalitet | Vemb-Holstebro |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 28 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 0 |
| Totalt antal | 28 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 2000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 3000 |
| Antal dage for 75 kt | 28,7 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | R42RQJ97 |
| Metode | Styrbar boring |
| Føringsrør |
| Type | Pe 100 PN 10/SDR17 |
| Trykklasse | pn10 |
| Udv. Diam. (mm) | 200 |
| Indv. Diam. (mm) | 180 |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 250 |
| Lysvidde | 200 |
| Overcut (mm) | 25 |
| Dybde (mm) | 3000 |
| Retning | Krydsende ledning |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | R42RQJ97 |
| Ledningstype | El |
| Antal | 1 |
| Kabeltype | El kabel |
| Trykklasse | pn10 |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 173 |
| Indv. diam. (mm) |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 60 |

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn

Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=R42RQJ97 |