Faktaark for journalnummer: 16-00686

Udskrevet: 08-05-2024, ansøgning senest revideret: 25-01-2016

| Firmaoplysninger |
| --- |
| Ledningsejer | Energi Midt Forsyning og Service A/S |
| Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | - |

| Oplysninger om banen/ -erne |
| --- |
| Banens betegnelse/nummerering |
| Delstrækning |  | Herning - Skjern |
| Strækningsafsnit |  | Herning - Kibæk |
| Forkortelse | Stu | Hr-Kæ |
| TIB | 35 | 35 |
| BTR | 354074 | 354074 |
| Banens udstyring |
| Antal spor*, jf Strækningregister |  | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol |  | Ingen togkontrol |
| Trafikale forhold |
| Maxhastighed | 100 | 100 |
| Strækningshastighed (km/t) |  | 100 |
| Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last |
| Metervægt* (t/m) |  | 7,2 |
| Akseltryk* (t) |  | 22,5 |
| Stationsoplysninger |
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |

| Oplysninger om kilometrering |
| --- |
| Sagsid | YLVN8RIJ | YLVN8RIJ |
| Bane | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern |
| TIB | 35 | 35 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit | Herning - Skjern |  |
| Forkortelse | Sd-Sj | Sd-Sj |
| km | 85,186 | 85,186 |

| Trafikale oplysninger |
| --- |
| Banenummer | 56 |
| TIB | 35 |
| Lokalitet | Herning-Skjern |
| År | 2014 |
| Strækningsspor |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag |
| Antal passagertog | 28 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 0 |
| Totalt antal | 28 |
| Togvægt pr. dag |
| Vægt persontog (t/d) | 2000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 2000 |
| Antal dage for 75 kt | 34,2 |

| Oplysninger om anlægsforhold |
| --- |
| Sagsid | YLVN8RIJ |
| Metode | Styrbar boring |
| Føringsrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 110 |
| Indv. Diam. (mm) | 90 |
| Beskyttelsesrør |
| Type | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) |  |
| Indv. Diam. (mm) |  |
| Boringen |
| Reamer (mm) | 150 |
| Lysvidde | 110 |
| Overcut (mm) | 20 |
| Dybde (mm) | 6000 |
| Retning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* |
| Sætning (mm) | 1,3 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. |

| Ledningsoplysninger |
| --- |
| Beskrivelse |
| Sagsid | YLVN8RIJ |
| Ledningstype | El |
| Antal | 1 |
| Rør-/ Kabeltype |  |
| Dimensioner |
| Udv. Diam. (mm) | 68 |
| Indv. diam. (mm) |  |
| Karakteristiske størrelser |
| Spænding kV | 10 |

| Spor berørt af ledningsanlægget |
| --- |
| Spornummer | E |

| Kilder: |
| --- |
| /1/ | Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data |
| /2 a/ | TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /2 b/ | TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S |
| /3/ | AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML |
| /4/ | Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=YLVN8RIJ |